## 表紙・必須 1～５面
自己評価書・設計内容説明書
（長期使用構造等確認の併願を含む。）
【一戸建て住宅及び兼用住宅・構造共通】
|  |  |  | 設計内容説明書 添付ナビ | [6 empty] | 一戸建ての住宅 | [8 empty] | 兼用住宅又は併用住宅
[11 empty] | 設計評価のみ |  |  |  |  | 長期併願 |  |  |  | 設計評価のみ | [7 empty] | 長期
|  |  |  | 必須－第１面～５面 | [6 empty] | 全て | [8 empty] | 全て
|  |  |  | 選択－第１面～５面 | [6 empty] | 選択表示事項を含む場合 | [8 empty] | 選択表示事項を含む場合
|  |  |  | 附－第１面・第２面 | [15 empty] | 選択表示事項を含む場合 | [7 empty] | 全て
|  |  |  | 特認等－１面 | [6 empty] | 特別評価方法認定書その他の認定書を添付した場合
建築物名称
建築物の所在地
|  | 長期使用構造等確認併願 | [8 empty] | □ | 有 | （設計評価の申請と併せて長期使用構造等確認の申請を行う場合に、チェックください。）
設計者等の氏名
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅 用・構造共通】 | [33 empty] | （必須－第１面）
―必須項目（1-2、1-4及び1-5は選択項目）―
※1・・・長期使用構造等確認併願の場合は、「性能表示事項」を「認定事項」に読み替えて適用します。
※２・・・長期使用構造等確認併願の場合は、「長期」欄にも（選択事項がある場合はそのいずれか）必ず記入ください。
※３・・・評価方法基準
※４・・・設計評価の場合は、「特別評価方法認定」、「住宅型式性能認定」又は「型式住宅部分等製造者認証書」を、長期使用構造等確認の場合は
それらに加え「住宅型式性能確認書」又は「同等性能確認結果の証明書」を示します。
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 ※2 |  |  |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項※1 |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1・構造の安定 | １－１ |  |  | 等級 |  | 等級 |  |  | 構造躯体 |  |  | 木造（軸組工法） |  | □ | 壁量計算等 | [15 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | □ | 3 | □ | 及び | [6 empty] | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | □ | 2 | □ | 2 | 基準 ※３ | 基礎等 | [9 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | [10 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算
[8 empty] | □ | [10 empty] | □ | スパン表
| □ | 選択 |  | 等級 |  |  |  | 特認等 ※４ | [5 empty] | □ | 許容応力度計算
| １－２耐震等級 |  |  | □ | 3 | [9 empty] | □ | 偏心率0.3以下
| （損傷防止） |  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | その他の計算方法（上記以外の構造欄に計算方法をチェック）
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | [6 empty] | 枠組壁工法 |  | □ | 壁量計算等
[16 empty] | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算
| □ | 選択 |  | 等級 | [14 empty] | □ | スパン表
| １－４ |  |  | □ | 2 | [10 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算
| 耐風等級 |  |  | □ | 1 | [13 empty] | □ | スパン表
[14 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
| □ | 選択 |  | 等級 | [9 empty] | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号）
| １－５ |  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | その他の計算方法（上記以外の構造欄に計算方法をチェック）
| 耐積雪等級 |  |  | □ | 1 | [6 empty] | 上記以外の構造 |  | □ | 限界耐力計算
| □ | 該当区域外 | [11 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３）
[14 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
[14 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[14 empty] | □ | その他
[12 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第四面に記入）
| １－３ |  |  | □ |  | □ | [5 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  |  | 免震 |  | 免震 | [8 empty] | □ | 認定書等の活用(第四面に記入）
[15 empty] | □ | その他
|  |  |  | □ |  | □ | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  |  | その他 |  | その他
| １－６ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | □ | 地盤 |  |  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | □ | 地盤の許容応力 |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | kN/㎡] |  |  | ※整数未満の端数は切捨て |  |  | □ | 調査書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [6 empty] | 基準 | （１－６） |  |  |  |  | □ | 杭状改良地盤 | [15 empty] | □
[15 empty] | □ | 許容支持力度 |  |  |  | [ |  |  |  |  | kN/㎡]
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 許容支持力 |  |  |  | [ |  |  |  |  | kN/本]
[8 empty] | 特認等 | [5 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | kN/本]
・地盤調査方法等
[16 empty] | （ | [13 empty] | ）
[14 empty] | □ | 地盤改良有
[14 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
[12 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| １－7 |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | □ | 基礎 |  |  | 基礎の構造方法及び形式等 |  | □ | 直接基礎 | [14 empty] | ） | □ | 伏図
| 基礎の構造方法及び形式等 | [6 empty] | 基準 | （１－７） |  |  |  |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
[14 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | ・ 杭種（ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 特認等 | [9 empty] | ・ 杭径（ | [10 empty] | ）ｃｍ※
[18 empty] | ・ 杭長（ | [10 empty] | ）ｍ※
※複数の数値のものが使用される場合は少なくとも最小値と最大値を記入
※杭径の単位をcm、杭長の単位はｍとし、ともに整数未満切り捨て表示
[12 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅 用・構造共通】 | [33 empty] | （必須－第２面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 ※2 |  |  |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項※1 |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３・劣化の軽減 | ３－１ |  |  | 等級 |  | 等級 |  | □ | 木造（2×4含む）建築物又はその部分 | [9 empty] | □ | 該当あり |  |  |  | □ | 該当なし
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | □ | 3+ | 基準 |  | 外壁の軸組等 |  | 外壁の構造等（地面から１m） |  | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 等級 |  |  | □ | 2 | [9 empty] | ※等級3の場合においては、下記４項目のいずれかもチェック | [15 empty] | □ | 矩計図
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 |  |  | □ | [6 empty] | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 伏図等
[8 empty] | 特認等 | [6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □
[15 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[15 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[14 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[10 empty] | 土台 |  | 水切り |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
[12 empty] | 防腐・防蟻 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | 処理 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[14 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
[10 empty] | 浴室・脱衣室の防水 |  | 防水上の措置 |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[12 empty] | ※地上２階以上の階にある場合は、下地材も記入する。 |  |  | 方法： |  | （ | [12 empty] | ） | □
[14 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[15 empty] | 方法： |  | （ | 床： | [11 empty] | ）
[17 empty] | （ | 壁： | [11 empty] | ）
[10 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[15 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[15 empty] | 方法：（ | [14 empty] | ）
[10 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが４００mm以上 | [15 empty] | □ | 矩形図
□
[10 empty] | 床下防湿措置等 |  | 床下地盤面の防湿措置 |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[19 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[12 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | カタログ等
[14 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [15 empty] | □
[10 empty] | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏（屋根断熱工法等により、室内と同等の温熱環境 | [15 empty] | □ | 立面図
[12 empty] | の措置 |  |  | にある小屋裏を除く。）の有無 | [15 empty] | □ | 断面図
[24 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 矩形図
[14 empty] | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | カタログ等
□
[10 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第３７条、第４１条、第４９条及び第８０条 | [15 empty] | □ | 構造図
[15 empty] | の２の規定に適合 | [14 empty] | ※等級１は、この欄のみ記入 | □ | 仕様書
[10 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(特認等のページに記入）
長期使用構造等確認の場合のみ
[10 empty] | 点検措置 |  | 床下空間 |  | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □
[12 empty] | 小屋裏空間 |  | 小屋裏空間への点検口の設置
[14 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[12 empty] | 床下空間の |  | 床下空間の有効高さ ３３０mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
[12 empty] | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[14 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [9 empty] | ）]
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅 用・構造共通】 | [33 empty] | （必須－第３面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 ※2 |  |  |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項※1 |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３・劣化の軽減 | ３－１ |  |  | 等級 |  | 等級 |  | □ | RC造建築物又はその部分 | [9 empty] | □ | 該当あり |  |  |  | □ | 該当なし
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | □ | 3+ | 基準 |  | コンクリート・セメント |  | コンクリートの種類 |  | □ | 普通コンクリート（評価・長期） | [7 empty] | □ | 軽量コンクリート（評価） | [6 empty] | □ | 仕様書
| 等級 |  |  | □ | 2 | [25 empty] | □
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 |  |  | □ |  |  |  | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント（JIS R 5210） | [15 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | 特認等 | [6 empty] | （ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  | ） |  | □
[14 empty] | □ | フライアッシュセメント（JIS R 5213）
[14 empty] | □ | 高炉セメント（JIS R 5211）
[12 empty] | 水セメント比 |  | 評価 | 普通コンクリート（軽量コンクリート） | [8 empty] | □ | ５０％（４５％）以下 | [5 empty] | □ | 仕様書
[24 empty] | □ | ５５％（５０％）以下 | [5 empty] | □
[14 empty] | 長期 | 普通コンクリート | [8 empty] | □ | ４５％以下
[24 empty] | □ | ５０％以下
[12 empty] | 最小かぶり厚さ |  | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[10 empty] | 部材の設計・配筋 |  | 設計かぶり厚さ |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
[10 empty] | コンクリートの品質 |  | スランプ |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[14 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[14 empty] | □ | その他 大臣認定書、又はＪＡＳS5（2018）解説表3.2値 等
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[12 empty] | 単位水量 |  | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 仕様書
[12 empty] | 空気量 |  | □ | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □
[10 empty] | 施工計画 |  | コンクリートの |  | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法 | [16 empty] | □ | 仕様書
[12 empty] | 充填方法等 |  | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [8 empty] | □ | その他 | [5 empty] | □
[10 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第３７条、第７２条、第７４条、第７５条、 | [15 empty] | □ | 仕様書
[15 empty] | 第７９条、第７９条の３及び第８０条の２の規定に適合 | [15 empty] | □
[10 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(特認等のページに記入）
[9 empty] | 鉄骨造建築物又はその部分 | [9 empty] | □ | 該当あり |  |  |  | □ | 該当なし
[10 empty] | 鋼材の厚さ （最小） 及び 防錆措置 |  | 一般部 |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [15 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | □ | その他（特認等） | [15 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | 柱脚部 |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [16 empty] | □ | 伏図等
[14 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [15 empty] | □
[14 empty] | □ | その他（特認等）
[12 empty] | その他 |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材
[14 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている
[14 empty] | □ | その他（特認等）
[10 empty] | 床下防湿措置等 |  | 床下地盤面の防湿措置 |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[19 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[12 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □ | 矩形図
[14 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [15 empty] | □ | カタログ等
□
[10 empty] | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏（屋根断熱工法等により、室内と同等の温熱環境 | [15 empty] | □ | 立面図
[12 empty] | の措置 |  |  | にある小屋裏を除く。）の有無 | [15 empty] | □ | 断面図
[24 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 矩形図
[14 empty] | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | カタログ等
□
[10 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第３７条及び第８０条の２の規定に適合 | [15 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
長期使用構造等確認の場合のみ
[10 empty] | 防錆の追加措置 |  | 床下空間 |  | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □
[12 empty] | 小屋裏空間 |  | 小屋裏空間への点検口の設置
[14 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[10 empty] | □ |  | 床下空間の |  | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 該当 なし |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[14 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [9 empty] | ）]
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅 用・構造共通】 | [33 empty] | （必須－第４面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 ※2 |  |  |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項※1 |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
４・維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  | 等級 |  | □ | 専用配管 |  |  | コンクリート内埋込み配管 |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない。 | [15 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | □ | 3 | 基準 | [22 empty] | □
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | （ガス管に係る部分を除く。） |  |  | 地中 |  |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 埋設管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
[8 empty] | 特認等 | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | 性状等 |  |  | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
[9 empty] | 専用 |  |  | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 排水管 |  |  | 清掃措置 | [17 empty] | ※等級２以下の場合は記入不要 | □
[9 empty] | 配管 |  |  | 主要接合部等の点検措置 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 点検口 | [20 empty] | ※等級２以下の場合は記入不要 | □
[9 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
５・温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  |  | 等級 |  | 等級 |  | □ | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 |  |  | □ | 7 |  |  | 基準 | [5 empty] | □ | 住宅仕様基準※1 （等級４） | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準 （等級５） | [6 empty] | □ | 計算書
| 等級 |  |  | □ | 6 |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法 |  |  | 外皮平均 熱貫流率 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 5 | □ | 5 | □ | [6 empty] | □ | UA値を評価書に表示する | [6 empty] | （ | W/㎡K） | [6 empty] | □ | 立面図
| 地域の区分 |  |  | □ | 4 |  |  | 特認等 |  |  |  | 冷房期の平均 日射熱取得率 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 断面図
| （ |  | ） | □ | 3 | [9 empty] | □ | ηAC値を評価書に表示する | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) |  | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  | 住宅仕様基準または、誘導仕様基準 |  |  | 外皮の熱貫流率の基準または、断熱材の熱抵抗の基準 |  | 屋根 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 認定書等
|  |  |  | □ | 1 | [10 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/㎡K ） |  |  |  |  | □ | カタログ等
[16 empty] | 部位の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡K /W） |  |  |  |  | □
[14 empty] | 天井 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □
[16 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/㎡K ）
[16 empty] | 部位の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡K /W）
[14 empty] | 壁 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[16 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/㎡K ）
[16 empty] | 部位の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡K /W）
[14 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/㎡K ）
[16 empty] | 部位の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡K /W）
[16 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/㎡K ）
[16 empty] | 部位の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡K /W）
[14 empty] | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/㎡K ）
[16 empty] | 部位の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡K /W）
[16 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/㎡K ）
[16 empty] | 部位の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡K /W）
[12 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[15 empty] | □ | 緩和措置あり
[16 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射(４％緩和）
[9 empty] | 結露防止 |  |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | 対策 | [20 empty] | *使用箇所が1か所でもある場合は、「有」にチェックしてください
[12 empty] | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[12 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[12 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[12 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[14 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅 用・構造共通】 | [33 empty] | （必須－第５面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 ※2 |  |  |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項※1 |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
５・温熱環境・エネルギー消費量 | ５－２ |  |  | 等級 |  | 等級 |  | □ | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  | □ | 6 | □ | 6 | 基準 | [6 empty] | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に表示する | [14 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 5 | [14 empty] | ( | [5 empty] | ）MJ/（㎡・年）
|  |  |  | □ | 4 | [8 empty] | □ | 住宅仕様基準※1 （等級４） | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準 （等級６）
|  |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 |  |  | 外皮性能値 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [10 empty] | □ | 計算結果一覧による |  |  |  | □ | 計算書
[8 empty] | 特認等 | [5 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [15 empty] | □ | 面積表
| 地域の区分 | [12 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [15 empty] | □ | 平面図
| （ |  | ） | [8 empty] | 居室等の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [10 empty] | □ | 計算結果一覧による |  |  |  | □ | 機器表
[15 empty] | ・ | 主たる居室 | [14 empty] | □
[15 empty] | ・ | その他の居室 | [14 empty] | □
[12 empty] | 一次エネルギー消費量 |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [10 empty] | □ | 計算結果一覧による |  |  |  | □
[14 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量
[12 empty] | 設備機器等の仕様 |  | □ | 計算結果一覧による
[9 empty] | 住宅仕様 基準 |  |  | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 換気設備 |  | ・ | 換気機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 照明設備 |  | □ | 非居室に白熱灯又は同等以下の性能の照明を採用していない
[12 empty] | 給湯設備 |  | □ | 給湯熱源機の種類等
[16 empty] | （ | [13 empty] | ）
[9 empty] | 誘導仕様 基準 |  |  | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 換気設備 |  | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[14 empty] | ・ | 換気機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 照明設備 |  | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[12 empty] | 給湯設備 |  | □ | 給湯熱源機の種類等
[16 empty] | （ | [13 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[16 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径１３A以下
[16 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[16 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
[6 empty] | 認定書等活用 | [7 empty] | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。

## 選択 １面～５面
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅用・構造共通】 | [31 empty] | （選択－第１面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
２・火災時の安全 | ２－１ |  |  | 等級 |  | □ | 感知警報 |  |  | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 |  |  | □ | 4 | 基準 | 装置 |  |  | 設置場所等 |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  |  | □ | 平面図
| 置設置等級 |  |  | □ | 3 | [6 empty] | ・ | 警報を行う部分 | [15 empty] | □
| （自住戸火災 |  |  | □ | 2 | □ | [5 empty] | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | □ | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  | □ | 1 | 特認等 | [5 empty] | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | □ | 階数が１ |  |  | ）
[12 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| □ | 選択しない | [9 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [13 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| ２－４ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 脱出対策 |  |  | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  |  | 基準 | （３階以上） |  |  | の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） | [16 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | [11 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台
|  | 地上階数２階建以下 |  |  |  | 特認等 | [11 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[12 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | □ | 該当なし
| □ | 選択しない
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| ２－５耐火等級 |  |  | 等級 |  | □ | 開口部の |  |  | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  | □ | 3 | 基準 | 耐火性能 |  |  | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 建具表
| れのある部分 |  |  | □ | 2 |  | （耐火性能 | [16 empty] | □ | その他 |  |  | ） | □
| ・開口部） |  |  | □ | 1 | □ | が最も低
| □ | 該当なし |  |  |  | 特認等 | いもの）
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| ２－６耐火等級 |  |  | 等級 |  | □ | 外壁・軒裏 |  |  | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  | □ | 4 | 基準 | の構造 | [11 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 矩計図
| れのある部分 |  |  | □ | 3 |  | （耐火性能 | [21 empty] | □
| ・開口部以外） |  |  | □ | 2 | □ | が最も低 |  |  | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上
| □ | 該当なし |  | □ | 1 | 特認等 | いもの） | [11 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅用・構造共通】 | [31 empty] | （選択－第２面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
６・空気環境 | ６－１ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 居室の |  |  | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  |  |  |  | 基準 | 内装の |  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 | [5 empty] | 仕上げ材 |  |  | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □
| （内装及び天井裏等） |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
[6 empty] | 特認等 | 天井裏 |  |  | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による
[7 empty] | 等の下 |  |  | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 地材等 |  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[10 empty] | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
[10 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| ６－２ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 換気対策 |  |  | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  |  |  | 基準 | [22 empty] | □
[7 empty] | 局所換気 |  |  | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
| □ | 選択しない |  |  |  | □ | 対策 |  |  | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[6 empty] | 特認等 |  |  |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
７・光・視環境 | ７－１ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 居室床面積に対する |  |  |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [14 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  | ） | □ | 建具表
□
□
特認等
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| ７－２ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 方位別開口部の |  |  |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別開口比 |  |  |  |  | 基準 | 面積合計の比 |  |  |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[12 empty] | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
□
特認等
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
８・音環境 | ８－４ |  |  | 北面 |  | □ | 開口部の |  |  | 北の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
| 透過損失 |  |  | □ | 該当なし | 基準 | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの | [15 empty] | □ | 建具表
| 等級 | [8 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） | □ | 認定書等
| （外壁開口部） |  |  | □ | 3 | □ |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  |  | □ | 2 | 特認等
| □ | 選択しない |  | □ | 1
|  |  |  | 東面 |  | □ |  |  |  | 東の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | 該当なし | 基準 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
[10 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 3 | □ |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  |  | □ | 2 | 特認等
|  |  |  | □ | 1
|  |  |  | 南面 |  | □ |  |  |  | 南の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | 該当なし | 基準 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
[10 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 3 | □ |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  |  | □ | 2 | 特認等
|  |  |  | □ | 1
|  |  |  | 西面 |  | □ |  |  |  | 西の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | 該当なし | 基準 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
[10 empty] | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 3 | □ |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  |  | □ | 2 | 特認等 | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
|  |  |  | □ | 1
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅用・構造共通】 | [31 empty] | （選択－第３面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 （表中の【数字】は等級を示す。） | [16 empty] | 記載図書
９・高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  | 等級 |  | □ | 部屋の配置等 |  |  | 特定寝室と同一階にある部屋 |  | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | [12 empty] | 【5】 |  |  | □ | 仕上表
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 | 基準 | [5 empty] | □ | 便所・浴室 |  |  |  | 【4】 |  |  |  | □ | 便所 |  | 【2・3】 |  |  |  |  | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | [15 empty] | □
| （専用部分） |  |  | □ | 3 | □ | [6 empty] | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅７５０ｍｍ(通路より直進可能な場合は６５０ｍｍ)以上）
|  |  |  | □ | 2 | 特認等 | [19 empty] | 【4・5】
| □ | 選択しない |  | □ | 1 |  | 段差 |  |  | 玄関の出入口 |  | □ | 玄関の出入口の基準に適合 | [12 empty] | 【2～5】
[10 empty] | 日常生活空間内 |  | □ | 玄関上がりかまちの基準に適合 | [12 empty] | 【4・5】
[12 empty] | □ | 土間と踏み段の段差及び踏み段と上がりかまちの段差の基準に適合 | [12 empty] | 【4・5】
[12 empty] | □ | タタミコーナー等の基準に適合 | [12 empty] | 【2～5】
[12 empty] | □ | 浴室の出入口の基準が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【2～5】
[12 empty] | □ | バルコニーの出入口の段差の基準が各等級に応じて適合
【2～5】
[12 empty] | □ | バルコニーと踏み段の段差及び踏み段とかまちの段差の基準に適合
【2～5】
[10 empty] | 日常生活空間外 |  | □ | 床は段差のない構造の基準に適合 | [12 empty] | 【2～5】
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【2～5】
[7 empty] | □ | 階段無 |  |  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置して基準の緩和
[10 empty] | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが３０mm以下＋ | [5 empty] | □ | 蹴込み板設置 | [5 empty] | 【4・5】
[19 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 | [5 empty] | 【4・5】
[12 empty] | □ | 蹴込みが３０mm以下 | [5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 | [5 empty] | 【2・3】
[10 empty] | 形式等 |  | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置無し | [12 empty] | 【4・5】
[13 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置して基準の緩和
[10 empty] | 滑り防止 |  | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面 | [12 empty] | 【5】
[13 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置して基準の緩和
[10 empty] | 段鼻 |  | □ | 段鼻の出 なし | [12 empty] | 【5】
[13 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置して基準の緩和
[10 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 建築基準法施行令第２３条から第２７条までの基準に適合 | [12 empty] | 【全】
[7 empty] | 手摺 |  |  | 階段 |  | □ | 設置基準が、それぞれの等級に応じた基準に適合する | [12 empty] | 【2～5】
[10 empty] | 日常生活空間内 |  | □ | 便所の手摺の設置基準に適合 | [12 empty] | 【2～5】
[12 empty] | □ | 浴室の手摺の設置基準が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【2～5】
[12 empty] | □ | 玄関の手摺の設置基準が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【2～5】
[12 empty] | □ | 脱衣室の手摺の設置基準が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【2～5】
[10 empty] | 転落防止手摺の設置 |  | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
【2～5】
[10 empty] | バルコニー |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合 | [12 empty] | 【全】
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路最小有効幅員が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【4・5】
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関出入口の有効幅員が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | □ | その他の出入口の寸法が、工事方法によっても適合 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | 寝室、便 |  |  | 浴室の寸法 |  | □ | 短辺内法、及び内法面積が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | 所及び浴 |  |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | 室 |  |  |  |  | □ | その他の出入口が、工事の有無の方法に適合 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | 空間内） |  |  | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積が各等級に応じて適合 | [12 empty] | 【3～5】
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅用・構造共通】 | [31 empty] | （選択－第４面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 |  | 評価 方法 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
10・防犯 | １０－１ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | □ | 1 | 階 | 区分及び 措 置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図
| 開口部の侵入防止対策 |  |  |  |  | 基準 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 特認等 | [5 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
| □ | 選択しない | [12 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ | 2 | 階 | 区分及び 措 置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び 措 置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
Note on X89: 各面について記入ください。 この場合、0％、100％の場合は、「以上」を表示させないでください。

## 附－１・２面
自己評価書・設計内容説明書【兼用住宅 用・構造共通】 | [18 empty] | （附－第１面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 ※2 |  |  |  | 評価 方法 | 確認 | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項※1 |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
４・維持管理・更新への配慮 | ４－２ |  |  | 等級 |  | 等級 |  | □ | 共用配管 | コンクリート | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  |  |  | □ | 仕様書
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | □ | 3 | 基準 |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） |  |  |  | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | （ガス管に係る部分を除く。） |  |  | 地中 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し |  |  |  | □ | 平面図
| （共用配管） |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 |  |  | □ | 矩計図
[8 empty] | 特認等 | 共用 | 排水管の | 共用立管の掃除口 |  |  |  |  | □ | 構造図
| □ | 該当なし | [6 empty] | 排水管 | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階 |  |  |  | □ | 設備図
[12 empty] | 又は15ｍ以内毎に設置 |  |  |  | □
横主管の掃除口
[11 empty] | □ | 15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く）
[9 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の
[9 empty] | 点検口 | の点検措置 |  | 点検措置等の確保
[9 empty] | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管の内面が平滑である
[9 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[9 empty] | 横主管の設置位置 | 設置位置 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が
共用部分に設けられている
[10 empty] | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
※等級２以下の場合は記入不要
[9 empty] | 配管補修の措置 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修
[12 empty] | 可能な開口を持つＰＳに設置 |  |  | ※等級２以下の場合は記入不要
[10 empty] | 補修措置 | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
※等級２以下の場合は記入不要
[9 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(特認等のページに記入）
| ４－３ |  |  | 等級 |  | 等級 |  | □ | 共用 排水管 | コンクリート | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し |  |  |  | □ | 仕様書
| 更新対策 |  |  | □ | 3 | □ | 3 | 基準 |  | 内埋込み配管 |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） |  |  |  | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | （ガス管に係る部分を除く。） |  |  |  | 埋設管上の | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し |  |  |  | □ | 平面図
| （共用排水管） |  |  | □ | 1 |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 |  |  | □ | 矩計図
[8 empty] | 特認等 |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  |  |  | □ | 構造図
| □ | 該当なし | [7 empty] | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている |  |  |  | □ | 設備図
[12 empty] | （仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） |  |  |  | □
[10 empty] | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出
[10 empty] | 設置位置 |  | 又は更新が行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の
（仕上材等軽微な除去により更新可能なものを含む）
[10 empty] | 切断工事等軽減措置 | □ | 共用排水管の切断工事の軽減する措置、かつ、コンクリート
貫通部のはつり工事を軽減する措置
[10 empty] | ※等級２以下の場合は記入不要 | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間
の確保
[10 empty] | 増設更新対応措置 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
スリーブ等の設置
[10 empty] | ※等級２以下の場合は記入不要 | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間
の確保
[9 empty] | 共用排水立管の位置 | 共用排水立管の位置 | □ | 共用廊下に面する共用部分 |  |  |  | □ | 配置図
[11 empty] | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部 |  |  |  | □ | 平面図
[10 empty] | ※等級１の場合はこの欄のみに記入（複数選択可） | □ | バルコニー |  |  |  | □ | 構造図
[11 empty] | □ | 住戸専用部 |  |  |  | □ | 設備図
[11 empty] | □ | その他 （備考： |  |  | ） | □
[9 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(特認等のページに記入）
| ４－４ |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | □ | 構造躯体等 | 兼用住宅のため、適用なし | [5 empty] | □ | 平面図
| 更新対策 | [6 empty] | 基準
（住戸専用部）
設計評価の 場合のみ
|  | □ | 選択しない
自己評価書・設計内容説明書【兼用住宅 用・構造共通】 | [18 empty] | （附－第２面）
―長期必須項目（設計評価の場合のみは選択項目）―
| 性能表示 |  |  | 自己評価 結果 ※2 |  |  |  | 評価方法 | 確認 | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項※1 |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 （表中の【数字】は等級を、【長】は長期を示す。） |  |  |  |  | 記載図書
９・高齢者等への配慮 | ９－２ |  |  | 等級 |  |  |  |  | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし |  | 【2～5】 |  | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 |  |  | □ |  | 床に高低差が生じる場合 | □ | 傾斜路の構造（手すりの位置、幅員）に適合 |  | 【2～5】 |  | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 |  |  | 基準 | □ |  | □ | 段の構造（幅員、階段の基準）に適合 |  | 【4・5】 |  | □
| （共用部分） |  |  | □ | 3 | □ | 3 |  | 該当なし | 共用廊下の手摺 | □ | 少なくとも片側手すり（高さ７００mm～９００mm） |  | 【2～5】
|  |  |  | □ | 2 | ※手すり、段差及び高低差の基準を除く。 |  | □ |  | 開放廊下の転落防止手摺 | □ | 開放なし
| 設計評価の 場合のみ |  |  | □ | 1 |  |  | 特認等 |  |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合） |  | 【2～5】
[11 empty] | □ | 手すり子の間隔の基準に適合 |  | 【2～5】
[10 empty] | 共用廊下の幅員 | □ | 有効幅員１，４００mm以上 |  | 【5】
|  | □ | 選択しない | [6 empty] | 基準法適合 | □ | 建築基準法施行令第１１９条及び第１２６条第１項の基準に適合 |  | 【全・長】
[9 empty] | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 勾配７/１１以下、かつ、 ５５０mm ≦ 蹴上×２＋踏面 ≦ ６５０mm |  | 【5】
[9 empty] | □ |  | □ | 踏面２４０mm以上、かつ、 ５５０mm ≦ 蹴上×２＋踏面 ≦ ６５０mm |  | 【4】
該当なし
[11 empty] | □ | 踏面２４０mm以上、かつ、 ５５０mm ≦ 蹴上×２＋踏面 ≦ ６５０mm 又はエレベーター利用可能 |  | 【2・3・長】
[10 empty] | 蹴 込 み | □ | 蹴込２０mm以下、かつ、蹴込板設置 |  | 【5】
[11 empty] | □ | 蹴込３０mm以下、かつ、蹴込板設置 |  | 【4】
[11 empty] | □ | 蹴込３０mm以下、かつ、蹴込板設置、 又はエレベーター利用可能 |  | 【2・3・長】
[10 empty] | 形 式 等 | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、 |  | 【5】
最上段の食込み及び最下段の突出なし
[11 empty] | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし |  | 【2～4・長】
[10 empty] | 踏面 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面 |  | 【5】
[10 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出なし |  | 【2～5】
[11 empty] | □ | 踏面先端と蹴込み板を６０～９０度の面でつなぐ等の措置 |  | 【4・5】
[10 empty] | 昇降補助手摺 | □ | 両側設置（手摺高７００mm～９００mm） |  | 【5】
[11 empty] | □ | 片側手すり（高さ７００mm～９００mm） |  | 【2～4】
[10 empty] | 外部階段の転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合） |  | 【2～5】
[11 empty] | □ | 手すり子の間隔の基準に適合 |  | 【2～5】
[10 empty] | 基準法適合 | □ | 建築基準法施行令第２３条から第２７条まで及び |  | 【全・長】
第１２６条第１項の基準に適合（「段」についても適用する。）
[9 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価（認定）対象住戸から建物出入口のある階まで ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し到達できる
【4・5・長】
[11 empty] | □ | 評価（認定）対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段（１階分の移動に限る）を利用し到達できる
[9 empty] | □ |  |  |  |  | 【3・長】
[9 empty] | 該当なし | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅８００mm以上 |  | 【3～5・長】
[11 empty] | □ | かご奥行寸法内法１，３５０mm以上 |  | 【4・5】
[10 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ１，５００mm角以上 |  | 【3～5・長】
ﾎｰﾙの広さ
[10 empty] | 経路上の | □ | 経路上の段差なし |  | 【3～5】
床段差
[10 empty] | 経路上に高低差が生じる場合 | □ | 傾斜路の構造（手すりの位置、幅員）に適合 |  | 【3～5】
[11 empty] | □ | 段の構造（幅員、階段の基準）に適合 |  | 【3～5】
[9 empty] | 共用階段の幅員 | 住棟出入口又はエレベーター停止階に至る階段 | □ | 有効幅員９００mm以上確保（エレベーターで評価対象住戸から住棟出入口まで到達できる場合は、適用しない。）
【3・長】
[9 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）

## 特認等－第１面
―認定書等― | [18 empty] | （特認等－第１面）
| 特認 |  | 特別評価方法認定
| 型式 |  | 住宅型式性能認定
| 認証書 |  | 型式住宅部分等製造者の認証
| 確認書 |  | 住宅型式性能確認書
| 証明書 |  | 同等性能確認の結果の証明書
性能表示事項 |  |  |  | 特認等の別 | [9 empty] | 認定番号等 | 添付状況
|  |  |  | 評価・長期 | [5 empty] | 長期
1．構造の安定 |  | １-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-２ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-３ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-４ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-５ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-６ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-７ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
２・火災時の安全 |  | ２-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ２-２ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ２-３ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ２-４ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ２-５ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ２-６ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ２-７ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
３・劣化の軽減 |  | ３-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
４・維持管理・更新への配慮 |  | ４-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ４-２ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ４-３ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
５・温熱環境・エネルギー消費量 |  | ５-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ５-２ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
６・空気環境 |  | ６-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ６-２ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
７・光・視環境 |  | ７-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ７-２ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
８・音環境 |  | ８-４ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
９・高齢者等への配慮 |  | ９-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ９-２ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
１０・防犯 |  | １０-１ |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ