## 住宅用
設計内容説明書 住宅用（新築）
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
認定事項 | 確認項目＊ | 設計内容説明欄＊ | [17 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
0. 基本事項 | 基本事項 | 地域区分 | □ | 1地域 |  |  | □ | 2地域 |  |  | □ | 3地域 |  |  | □ | 4地域 |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 5地域 |  |  | □ | 6地域 |  |  | □ | 7地域 |  |  | □ | 8地域 |  | □
|  | 年間日射 地域区分 | （ |  |  | ） | 地域 |  | 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ
[5 empty] | □ | 太陽光発電を採用
[5 empty] | □ | 太陽給湯設備を採用
|  | 建て方 | □ | 一戸建ての住宅 | [7 empty] | □ | 共同住宅等
|  | 構造 | □ | 木造住宅 |  |  | （ | □ | 軸組構法 |  |  |  | □ | 枠組工法 |  |  | ）
|  |  | □ | 鉄骨造住宅
|  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅
|  |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
1. 躯体の外皮性能等 | 躯体の外皮性能等に係る基本事項 | 用いた計算方法 | □ | 非住宅・住宅計算法 | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 誘導仕様基準 | [13 empty] | □ | 仕上表
| 住宅・非住宅 計算法 | 外皮平均 熱貫流率 | 平均熱貫流率（UA） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 【W/㎡K】 |  |  | □ | 計算書
[18 empty] | □ | 仕上表
|  | 外皮平均日 射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率 (ηAC) | [8 empty] | （ |  |  | ） | 【-】 |  | □ | 建具表
|  |  | 暖房期の平均日射熱取得率 (ηAH) | [8 empty] | （ |  |  | ） | 【-】 |  | □ | 矩計図
| 誘導仕様基準 | 外皮の断熱 性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [13 empty] | □
|  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [13 empty] | □
|  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ） | [13 empty] | □
|  | 開口部の 断熱性能等 | □ | 緩和措置あり
|  |  |  | □ | 外気に接する床（5％緩和）
|  |  | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
2. 一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | 用いた計算方法 | □ | 非住宅・住宅計算法 | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 誘導仕様基準 | [13 empty] | □
| 住宅・非住宅 計算法 | 外皮計算方法 | □ | 一次エネルギー計算結果による | [13 empty] | □ | 計算書
|  | 居室等の面積・構成 | □ | 一次エネルギー計算結果による | [13 empty] | □ | 面積表
[18 empty] | □ | 平面図
|  | 通風の利用 | □ | 一次エネルギー計算結果による | [13 empty] | □ | 機器表
|  | 蓄熱の利用 | □ | 一次エネルギー計算結果による | [13 empty] | □
|  | 床下空間の利用 | □ | 一次エネルギー計算結果による
|  | 設備機器等の仕様 | □ | 一次エネルギー計算結果による
| 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 機器表
|  |  | ・ | 暖房機器の仕様等 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 平面図
|  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | カタログ等
|  |  | ・ | 冷房機器の仕様等 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
認定事項 | 確認項目＊ | 設計内容説明欄＊ | [17 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
| 誘導仕様基準 | 換気設備 | □ | 熱交換換気設備の設置の有無 | [13 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | 換気設備の仕様等 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | カタログ等
|  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上 | [13 empty] | □ | 照明設備図
[18 empty] | □ | カタログ等
|  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 機器表
|  |  | ・ | 所定の省エネ対策の実施 | [13 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径１３A以下 | [11 empty] | □ | カタログ等
[5 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓等の使用
[5 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
3. その他基準 （第1又は第2のいずれかに適合） | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | ・ | 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること | [13 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | □ | 太陽光発電設備 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | [12 empty] | □ | カタログ等
|  |  |  | □ | 太陽光・地中熱利用設備 | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 河川水熱等を利用する設備
|  |  |  | □ | 薪・ペレットストーブ等の熱利用
|  |  | ・ | 一戸建ての住宅の場合は以下に適合
|  |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと
| 第1の2 （右記項目のうち1項目以上適合） | 節水措置 | □ | 節水便器の設置 | [13 empty] | □ | 機器表
|  |  | □ | 節水水洗の設置 | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 電気食器洗い機の設置 | [13 empty] | □
|  | 雨水等の利用 | □ | 雨水利用 |  |  |  | □ | 井戸水利用 |  |  |  | □ | 雑排水利用
|  | 一次エネ削減 | □ | HEMSの採用
|  | 蓄電池使用 | □ | 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用
|  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等
|  |  | □ | 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
敷地の高反射性塗装
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率 ×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  | 劣化軽減 | □ | 劣化対策等級３以上
|  | 木造住宅・ 建築物 | □ | 木造住宅
|  | 高炉セメント等の利用 | □ | 高炉セメント使用の有無
|  |  | □ | フライアッシュセメント
|  |  | □ | 高炉スラグ又はフライアッシュを混和剤として利用
|  | 電気自動車充放電設備の設置 | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
| 第2 | 所管行政庁の認めるもの | □ | （ | [12 empty] | ） | □
認定事項 | 確認項目＊ | 設計内容説明欄＊ | [17 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
4.基本方針 |  | 都市の緑地の保全への配慮 | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [13 empty] | □ | 証明書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合 | [13 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [13 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [13 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [13 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [13 empty] | □
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
|  |  | □ | 該当なし
5.資金計画 |  | 建築に係る資金計画 | [15 empty] | □ | 申請書
□

## 共同住宅共用部
設計内容説明書 共同住宅共用部用
認定事項 | 確認項目＊ | 設計内容説明欄＊ |  |  |  | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | 記載図書
2. 一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による | □ | 機器表
|  | 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による | □ | 系統図
|  | 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による | □ | 平面図
|  | 外皮仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-4による | □
|  | 熱源入力 | ・標準入力法入力シート様式2-5による | □
|  | 二次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による
|  | 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による
| 換気 | 換気対象室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による
|  | 給排気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による
|  | 換気代替空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による
| 照明 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による
| 給湯 | 給湯対象室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による
|  | 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による
| 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による
| 太陽光 | 太陽光発電等 | ・標準入力法入力シート様式7-1による
| コジェネ | コージェネレーション設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による