## 構造共通
設計内容説明書（長期使用構造等確認）【一戸建て住宅・構造共通】 | [31 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
※１・・・評価方法基準
※２・・・「特別評価方法認定」、「住宅型式性能認定」、「型式住宅部分等製造者認証書」、「住宅型式性能確認書」又は「同等性能確認結果の証明書」を示します。
認定事項等 |  |  |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 審査員
[5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 記入欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  |  | 木造（2×4含む）建築物又はその部分 | [9 empty] | □ | 該当あり |  |  |  | □ | 該当なし
| 劣化対策 |  |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 等級 |  |  |  |  | 軸組等 |  | （地面から１m） |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図
| （構造躯体等） | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [16 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [16 empty] | □
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
| 評価方法 | [8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  | □ | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | 基準 ※１ |  |  |  | 土台 |  | 水切り |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 防腐・防蟻 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
|  | □ | [5 empty] | 処理 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
|  | 特認等 ※２ | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
[6 empty] | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [7 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 室 | [6 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [14 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） | □
[10 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法： |  | （ | 床： | [13 empty] | ）
[13 empty] | （ | 壁： | [13 empty] | ）
[6 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 基礎 |  | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上 | [17 empty] | □ | 矩計図
□
[6 empty] | 床下 |  | 床下地盤面の防湿措置 |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [7 empty] | □ | 矩計図
[15 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ |  |  | その他 |  | 〕 | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □ | カタログ等
□
[6 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気の措置 |  | ・ | 小屋裏（屋根断熱工法等により、室内と同等の温熱環境にある | [17 empty] | □ | 立面図
[11 empty] | 小屋裏を除く。）の有無 | [17 empty] | □ | 断面図
[20 empty] | （ | □ | 有 |  |  |  | □ | 無 | ） | □ | 矩計図
[10 empty] | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  |  |  | □ | 無 | ） | □ | カタログ等
□
[6 empty] | 評価方法基準以外の基準 【点検措置】 |  | 床下空間 |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □
[8 empty] | 小屋裏空間 |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[11 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[8 empty] | 床下空間の |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
[8 empty] | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[11 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [10 empty] | ）]
[6 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第３７条、第４１条、第４９条及び第８０条の２ | [17 empty] | □
[11 empty] | の規定に適合 | [17 empty] | □
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
設計内容説明書（長期使用構造等確認）【一戸建て住宅・構造共通】 | [31 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 審査員
[5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 記入欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  |  | RC造建築物又はその部分 | [9 empty] | □ | 該当あり |  |  |  | □ | 該当なし
| 劣化対策 |  |  |  |  | コンクリート |  | コンクリート |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | [12 empty] | □ | 仕様書
| 等級 |  |  |  |  | ・ |  | 種類 |  | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | 構造図
| （構造躯体等） |  |  |  |  | セメント |  | セメント | [6 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 高炉セメント |  |  |  |  | □
[8 empty] | 種類 | [6 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [12 empty] | □
[8 empty] | 水セメント比 |  | 水セメント比 |  |  |  |  | □ | 45％以下 |  |  |  | □ | 50％以下
| 評価方法 | [6 empty] | ・ |  | 最小かぶり厚さ |  |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  | □ | [5 empty] | 最小かぶり厚さ
|  | 基準 |  |  |  | 部材の設計・配筋 |  | 設計かぶり厚さ |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
|  | □ |  |  |  | コンクリートの品質 |  | スランプ |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
|  | 特認等 | [7 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[10 empty] | □ | その他 フロー値管理等
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[8 empty] | 単位水量 |  | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 空気量 |  | □ | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | 施工計画 |  | コンクリートの |  | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[8 empty] | 充填方法等 |  | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [8 empty] | □ | その他
[6 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第３７条、第７２条、第７４条、第７５条、
第７９条、第７９条の３及び第８０条の２の規定に適合
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
[5 empty] | 鉄骨造建築物又はその部分 | [9 empty] | □ | 該当あり |  |  |  | □ | 該当なし
[6 empty] | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ （最小） |  | 一般部 | [18 empty] | □ | 仕様書
[11 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [16 empty] | □
[11 empty] | □ | その他（特認等）
[10 empty] | 柱脚部 |  |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象
[11 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている
[11 empty] | □ | その他（特認等）
[10 empty] | その他 |  |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材
[11 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている
[11 empty] | □ | その他（特認等）
[6 empty] | 床下 |  | 床下地盤面の防湿措置 |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [7 empty] | □ | 矩計図
[15 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ |  |  | その他 |  | 〕 | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □ | カタログ等
□
[6 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏（屋根断熱工法等により、室内と同等の温熱環境にある | [17 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | の措置 |  |  | 小屋裏を除く。）の有無 | [17 empty] | □ | 断面図
[20 empty] | （ | □ | 有 |  |  |  | □ | 無 | ） | □ | 矩計図
[10 empty] | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  |  |  | □ | 無 | ） | □ | カタログ等
□
[6 empty] | 評価方法基準以外の基準 【防錆の追加措置】 |  | 床下空間 |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 伏図
[8 empty] | 小屋裏空間 |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [17 empty] | □
[11 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[8 empty] | 床下空間の |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | ）
[6 empty] | □ | 該当なし | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[11 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [10 empty] | ）]
[6 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第３７条及び第８０条の２の規定に適合 | [17 empty] | □
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
設計内容説明書（長期使用構造等確認）【一戸建て住宅・構造共通】 | [31 empty] | （第三面）
認定事項等 |  |  |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 審査員
[5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 記入欄
耐震性 | １－１ |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 木造 （軸組工法） |  | □ | 壁量計算等 | [17 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 | [10 empty] | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [12 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） | [13 empty] | □ | スパン表（出典元： | [11 empty] | ） | □ | 地盤説明書
| □ | 等級２ | [9 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [12 empty] | □ | 認定書等
| □ | 等級３ | [12 empty] | □ | スパン表（出典元： | [11 empty] | ） | □
[10 empty] | □ | 許容応力度計算 | [17 empty] | □
| 評価方法 | [9 empty] | □ | 偏心率0.3以下 | [16 empty] | □
|  | □ | [7 empty] | □ | その他の計算方法 （上記以外の構造欄に計算方法をチェック）
|  | 基準 | [5 empty] | （枠組壁工法） |  | □ | 壁量計算等
[12 empty] | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算
|  | □ | [12 empty] | □ | スパン表（出典元： | [11 empty] | ）
|  | 特認等 | [9 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算
[15 empty] | □ | スパン表（出典元： | [11 empty] | ）
[10 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
[10 empty] | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号）
[10 empty] | □ | その他の計算方法 （上記以外の構造欄に計算方法をチェック）
[8 empty] | 上記以外 の構造 |  | □ | 限界耐力計算
[10 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３）
[10 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
[10 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| その他（地震 |  |  |  | 免震 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| に対する構造 | [6 empty] | （１－３） |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| 躯体の倒壊等 | [9 empty] | □ | その他
| 防止） | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  |  | 専用配管 |  |  | コンクリート |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 | [6 empty] | 内埋込み配管 | [20 empty] | □
| 対策等級 |  |  |  | 地中 |  |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [17 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  |  | 埋設管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） | [5 empty] | □
[5 empty] | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 仕上表
| 評価方法 |  |  |  | 性状等 |  |  | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □
|  | □ |  |  | 専用 |  |  | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | □ | 平面図
|  | 基準 |  |  | 排水管 |  |  | 清掃措置 | [20 empty] | □
|  | □ |  |  | 配管 |  |  | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [17 empty] | □ | 平面図
|  | 特認等 |  |  | 点検口 |  |  | の点検措置 | [20 empty] | □
[5 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
設計内容説明書（長期使用構造等確認）【一戸建て住宅・構造共通】 | [31 empty] | （第四面）
認定事項等 |  |  |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 審査員
[5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 記入欄
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 | [9 empty] | □ | 標準計算法 |  |  |  | □ | 簡易計算法 | [11 empty] | □ | 計算書
| 等級 | [8 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [17 empty] | □ | 平面図
| （ |  | ）地域 |  | 外皮・開口部の断熱性能等 |  | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮平均 熱貫流率 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA）の基準に適合 | [17 empty] | □ | 立面図
[29 empty] | □ | 断面図
[8 empty] | 外皮平均 日射熱取得率 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAc）の基準に適合 | [17 empty] | □ | 矩計図
| 評価方法 | [27 empty] | □ | 認定書等
|  | □ |  |  |  |  | 誘導仕様基準 | 外皮の 断熱性能等 |  | □ | 外皮の熱貫流率の基準の適合 | [7 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和）） | [8 empty] | □ | カタログ等
|  | 基準 | [7 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [7 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和）） | [8 empty] | □
[10 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  | □ | [5 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
|  | 特認等 | [8 empty] | □ | 緩和措置あり
[12 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射(４％緩和）
[5 empty] | 結露防止 |  |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [10 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | 対策 | [22 empty] | *使用箇所が1か所でもある場合は、「有」にチェックしてください
[8 empty] | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[8 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[8 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）
| ５－２ |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネルギー消費量 等級 | [8 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [17 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 一次エネルギー消費量 |  |  | 非住宅・住宅計算法 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [6 empty] | □ | 面積表
[10 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [17 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [17 empty] | □ | 機器表
| 地域の区分 | [7 empty] | 居室等 の面積 | ・ | 合計の床面積 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [6 empty] | □ | 系統図
| （ |  |  | ） | [6 empty] | ・ | 主たる居室 | [16 empty] | □ | カタログ等
[11 empty] | ・ | その他の居室 | [16 empty] | □
| 評価方法 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [6 empty] | □
|  | □ | [7 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [17 empty] | □
|  | 基準 | [6 empty] | 設備機器等の仕様 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  | □ | [5 empty] | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 特認等 | [7 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
[10 empty] | ・ | 換気機器の仕様等 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | 照明設備 | ・ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[9 empty] | 給湯設備 | ・ | 給湯熱源機の種類等 | [6 empty] | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[11 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[11 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[11 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
[5 empty] | 認定書等活用 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用（特認等のページに記入）

## 兼用住宅用
設計内容説明書（長期使用構造等確認）【兼用住宅用・構造共通】 ※兼用住宅の場合に追加して添付 | [10 empty] | （第五面）
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 審査員
|  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 記入欄
維持管理・更新の容易性 | ４－３ |  | 共用 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 埋込み配管 | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | □ | 仕様書
| 更新対策 |  | 排水管 |  |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | □ | 配置図
| 等級 | [6 empty] | □ | 平面図
| （共用排水管） |  |  |  | 埋設管上の ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 構造図
| □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | 横主管の設置位置等 | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | □
[6 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | □
| 評価方法 | [5 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む）
|  | □ |  |  | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  | 基準 |  |  | 設置位置 |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
|  | □ |  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  | 特認等 |  |  | 切断工事等 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
[5 empty] | 軽減措置 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[6 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[6 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
[5 empty] | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
[5 empty] | 対応措置 |  | スリーブ等の設置
[6 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[6 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
[5 empty] | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(特認等のページに記入）
可変性 | ４－４ |  | 構造躯体 |  | 躯体 | □ | 躯体天井高 2,650㎜以上 | □ | 矩計図
| 可変性 |  |  |  | 天井高 |  |  | □ | 躯体天井高
一覧表
| □ | 該当なし | [5 empty] | □
高齢者等対策 | ９－２ |  | 共用廊下 |  | 基準 | □ | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合 | □ | 仕上表
| 高齢者等配慮 | [6 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 矩計図
| （共用部分） |  | 共用階段 |  | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | □ | 階段図
[6 empty] | □ | エレベーター利用可能 | □ | ＥＶ図
| □ | 該当なし | □ | 該当なし | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下 | □
[6 empty] | □ | エレベーター利用可能 | □
| 評価方法 |  |  |  | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  | □ |  |  | 基準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  | 基準 |  |  | 幅員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900㎜以上
|  |  | エレべーター |  | エレベーター | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
|  | □ |  |  | 利用 |  | 到達できる
|  | 特認等 | □ | 該当なし |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
（1階分の移動に限る）を利用し到達できる
[5 empty] | エレベーター | □ | 出入口幅800mm以上
仕様
[5 empty] | エレベーター | □ | エレベーターホール1,500mm角以上
ホールの広さ
|  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(特認等のページに記入）

## 特認等
―認定書等― | [19 empty] | （特認等－第一面）
| 特認 |  | ・・・ | 特別評価方法認定
| 型式 |  | ・・・ | 住宅型式性能認定
| 認証書 |  | ・・・ | 型式住宅部分等製造者の認証
| 確認書 |  | ・・・ | 住宅型式性能確認書
| 証明書 |  | ・・・ | 同等性能確認の結果の証明書
性能表示事項 |  |  |  |  | 特認等の別 | [9 empty] | 認定番号等 | 添付状況
1．構造の安定 |  | １-１ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-２ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-３ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-４ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-５ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-６ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | １-７ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
３・劣化の軽減 |  | ３-１ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
[5 empty] | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
[5 empty] | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
４・維持管理・更新への配慮 |  | ４-１ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
[5 empty] | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
[5 empty] | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
５・温熱環境・エネルギー消費量 |  | ５-１ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
[5 empty] | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
|  | ５-２ |  |  | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ
[5 empty] | □ | 特認 | □ | 型式 | □ | 認証書 | □ | 確認書 | □ | 証明書 |  | □ | 全頁 | □ | 表紙のみ